## Celková rekapitulace SLP
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
| EPS | Elektrická požární signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0

## EPS ZETTLER
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
| Nutno zachovat přesné typy z důvodu kompatibility stávajícího zařízení |  | 0
0
| 572.007 | Výstupní prvek nehlídaný RIM800 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 050.024 | Montážní krabice | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 050.025 | Víko montážní krabice | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 572.008 | Výstupní relé 250VAC HVR800 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| 820.009 | Akumulátor PS12120 (12V/12Ah) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zdroj zálohovaný 230V/24V/5A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlačítko, dřevodekor, vč. krabičky, rámečku a přísluš. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární konzole se dvěma přídržnými elektromagnety (ref. např.: AA G462) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Samozavírač požární (ref. např.: AA DC700) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 PH120-R, B2ca s1d0 | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PRAFLAGUARD F 4x2x0,8 PH120-R, B2ca s1d0 | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární příchytky vč. příslušenství | 180 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový přívod ke zdroji 230V, vč. jištění, DIN Lišta, propoje - 50m kabel cyky 3x1,5, kabelová trasa aj. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Průraz ve zdivu tl. 45cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dřevěná lišta, dekor obkladu - truhlářský výrobek | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Posun stávající lineární hlásič a odrazová plocha, lepidlo - demontáž, opětovná montáž, přetažení kabeláže, dřevěná lišta | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární certifikovaná krabice např. KSK 100 (8595568919144) - vč. montáž ovládání požárních konzol a atlačítek | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky dle PBŘ, EI 30 DP1, vč. protokolu | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 6 | hod. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zakrytování vybavení, polic, regálů, malířské plachty | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uklid hrubý, jemný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Provedení montáže bezprašnou technologií, odsávání, vysávání | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Omezení provozu, práce v mimopracovní době | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž a opětovná montáž skleněných podhledů z důvodu provedení kabelových tras a tažení kabeláže | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, popisky, výstražné tabulky, aj.) | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky - po začlenění nových prvků do stávajícího systému EPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, dokladová část | 12 | h. | 0 | 0 | 0 | 0
0
| VRN |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize slaborpoud, revize silnoproud | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Dekór tlačítek a dřevěných lišt nutno před realizací odsouhlasit investorem.
Dřevěné lišty vyrobit na míru jako truhlářský výrobek v dimenzi dle instalované kabeláže.
Pro dopřesnění barevnosti nutná účast na obhlídce stavby v rámci VŘ.