PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v podrobnosti odpovídající předmětu díla.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Stavba	    :	PŘÍRODNÍ ZAHRADA-ZELENÁ UČEBNA

Objednatel	                     :	Mateřská škola Ostrava –Dubina, F.Formana 13, p.o.                        		                                       F.Formana 251/13 , 700 30 Ostrava – Dubina

Katastrální území	    :	Dubina u Ostravy

Pozemek parcela číslo      :	71/84

Stupeň dokumentace	    :	dokumentace pro provádění stavby

Zhotovitel                          :   INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zodpovědný projektant   :	Ing. Tomáš Karpala, ČKAIT  1102049

Vypracoval	    :	Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

V Ostravě dne 15.12.2017

# A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

A.4 Údaje o stavbě

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:

PŘÍRODNÍ ZAHRADA-ZELENÁ UČEBNA

b) místo stavby:

Katastrální území	      : Dubina u Ostravy

Pozemek parcela číslo	      :	71/84

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) :

- není předmětem

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ (fyzická osoba – podnikající) :

- není předmětem

c) obchodní firma nebo název, IČ, (právnická osoba) :

- Mateřská škola Ostrava –Dubina, F.Formana 13, p.o.,   F.Formana 251/13 , 700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 75029821

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ :

INGESTA spol. s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka, 700 30,

IČO 25391194

b) jméno a příjmení hlavního projektanta:

Ing. Tomáš Karpala , autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1102049

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:

Ing. Radek Himlar, ČKAIT 1103827

A.2 Seznam vstupních podkladů:

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

- stavba dosud nebyla předmětem stavebního řízení

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby

- 1 stupňová dokumentace na základě požadavku objednatele – zhotovená na základě požadavku dotačního titulu (bez předchozích stupňů PD)

c) další podklady

- požadavky investora

- geodetické zaměření pozemku – výškopis a polohopis

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

Zahrada MŠ F. Formana. Stávající plocha, která má být rozšířena o herní přírodní prvky – viz. zaměření skutečného provedení.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) :

- pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů

c) údaje o odtokových poměrech:

Stavbou není dotčeno. Nové herní prvky nemění způsob likvidace dešťových vod. Taktéž altán postavený na stávající zpevněné ploše nemění způsob likvidace dešťové vody, která je na předmětných plochách přirozeně vsakována do podloží. Tento způsob zůstane zachován a žádný prvek přírodní zahrady se nebude napojovat na kanalizaci ani nevyžaduje posuzování likvidace dešťových vod.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Herní prvky jsou v souladu s ÚP. Altán bude územně řešen a povolován – na základě této PD. Ostatní herní prvky přírodní zahrady nevyžadují územní a stavební řízení.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Stavba přírodní zahrady nevyžaduje územní rozhodnutí – jedná se o herní prvky v zahradě. Altán bude územně povolován na základě této PD.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Herní prvky nevyžadují posuzování z hlediska 501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území.

Altán je dotčen výše uvedenou vyhláškou v bodě §25, kdy je dodržen požadavek na odstupovou vzdálenost – od hranice pozemku je altán 3,8 m (splněn požadavek odstupu 2 a 7 m). Ostatní body vyhlášky nejsou stavbou dotčeny a neposuzují se.

Stavba altánu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu:

§ 103, čl. 1a), odst. 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,
a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m
výšky.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

- nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

- žádné

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

Pozemek parcela č. 71/84 v k.ú. Dubina u Ostravy

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

- nová stavba

b) účel užívání stavby:

- herní prvky na stávající zahradě v přírodním provedení doplněné o přírodní výukový pavilon v podobě altánu pro děti.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

- stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) :

- záměrem není dotčeno

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

- stavební úpravy navrženy v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb. Vyhláška 398/2009 Sb. není stavbou dotčena.

Stavební úpravy dále navrženy v souladu se zákonem 183/2006 Sb. ve znění novely 350/2012 Sb.

Body vyhlášky 268/2009Sb nejsou stavbou dotčeny – mimo §8-10, kdy musí být zajištěny základní požadavky, mechanická odolnost a stabilita a všeobecné požadavky na ochranu zdraví – v těchto bodech je dokumentace v souladu s uvedeným předpisem.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

- Koordinované závazné stanovisko MMO ze dne 29.3.2018 –číslo KS 0230/2018– podmínky vyplývající ze stanoviska jsou zapracovány v PD

-Stanovisko odboru dopravy ÚMOb-Jih – ze dne 21.9.2018- požadavky ze stanoviska budou dodrženy.

-Existence sítí – ČEZ distribuce – vedení mimo předmětné pozemky, Grid services-Innogy-vedení mimo předmětné pozemky, CETIN-vedení mimo předmětné pozemky, OvaK – vedení ve vlastnictví OvaK – mimo předmětné pozemky. Kanalizace na pozemku ve správě odboru komunálních služeb ÚMOb-Jih-viz. vyjádření výše.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

- nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

- Obestavěné a užitné plochy objektu MŠ se nemění, stávající objekt.

Altán je navržen o vnitřním průměru 6 m s podlahovou plochou cca 30 m2.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) :

- stavebním záměrem není dotčeno. Minimální množství odpadů vzniklých při opravě bude likvidováno v místě obvyklým způsobem. Stavební suť vzniklá při demolici bude odvezena na skládku. Energetická náročnost budovy není předmětem záměru. Stavba nevyžaduje připojení na sítě veřejné infrastruktury.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) :

- stavba bude provedena v jedné etapě s dobou provádění cca 2 měsíce. Prováděno léto 2018

k) orientační náklady stavby:

- odborný odhad – 1 500 000 Kč (dle požadavku dot. titulu)

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – PŘÍRODNÍ ZAHRADA

# B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

- Pozemek mírně svažitý ohraničený stávajícím objektem MŠ a oplocení areálu – vytýčený požadavkem objednatele.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) :

- odborné průzkumy nebyly prováděny, provedena kontrola staveniště – stávajícího stavu

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

- nejsou

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

- stavba není dotčena

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

- stavebním záměrem nedojde k dotčení okolních staveb a pozmků. Odtokové poměry území se nemění a nejsou záměrem dotčeny.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

- nejsou

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) :

- nejsou požadovány, altán je postaven na stávající zpevněné ploše

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) :

- stavba napojena na stávající komunikaci a inženýrské sítě

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

- nejsou dotčeny

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby

a) funkční náplň stavby:

- Stavebním záměrem je provedení přírodní zahrady pro děti a altán pro jejich výuku v areálu MŠ F. Formana.

b) základní kapacity funkčních jednotek:

- altán pro 25 dětí

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:

- stavba není zdrojem odpadů

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

- přírodní zahrada má doplnit stávající zařízení v areálu MŠ, herní prvky jsou prostorově rozmístěny na vymezené ploše investorem a jsou umístěny v částech, které v současném stavu jsou nevyužity a umožňují jejich provedení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Tvarové a barevné řešení je dáno jednotlivými herními prvky a altánem – viz. PD. Materiál bude přírodní – dřevo s povrchovým olejovým nátěrem bezbarvým pro vyniknutí kresby dřeva. Tlaková impregnace proti hnilobě,houbám a dřevokaznému hmyzu bude provedena v bezbarvé úpravě.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

- Herní prvky jsou samostatně využitelné. Konstrukce budou přímo zakoupeny u dodavatele nebo se jedná o tesařské konstrukce dřevěné.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby :

- Herní prvky nejsou předmětem vyžadující posouzení dle vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Altán je dle této vyhlášky přístupný ze stávající zpevněné přístupové komunikace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby :

- PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE – volně dostupný zdroj popisující správný postup provozu a údržby, který je součástí této PD k náhledu požadavků na provoz hřišť.

Dopadové plochy viz. PD – prvek 13, 14. Ostatní prvky bez dopadových ploch.

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení:

Herní prvky :

1) Smyslová stopa : prvek pro chůzi naboso, provedený z kulatiny uložené do země pro zhotovení tvaru, do kterého se umístí různé materiály, na kterých si mohou osoby vyzkoušet různé smyslové vjemy z různých materiálů při dotyku holou nohou

2) Dětský domeček: typový dřevěný prvek výrobce pro hru dětí s otevřenou dispozicí, pro kontrolu učitelek MŠ

3,4) Vrbové teepee: - přírodní „dům“ vyrobený ze zaplétání rostoucí vrby

5) Vrbový tunel: přírodní tunel vyrobený ze zaplétání rostoucí vrby

6) nadzemní záhon: prvek zahrady, pro seznámení dětí s koloběhem růstu rostlin, jedná se o truhlík pro sázení a poté sklízení všeho co děti zasadí

7) Závěsný edukační dendrofon: typový prvek pro seznámení dětí se zvuky dřeva doplněný o edukační tabuli ukotvený na zdi

8) Tabule poznání: informační tabule pro seznámení dětí s druhy hmyzu

9) Xylofon: hudební přírodní prvek pro hru dětí

10) Tabule piškvorky: herní prvek z přírodního materiálu pro hru dětí

11) Dendrofon: typový prvek pro seznámení dětí se zvuky dřeva

12) Svislý záhon z europalet: přírodní záhon ze dřeva pro pěstování rostlin

13) Přírodní hřiště – dubové kůly: přírodní herní prvek pro pohybovou aktivitu dětí

14) Přírodní hřiště – dubový had: přírodní herní prvek pro pohybovou aktivitu dětí

15) Výměna sedací plochy pískoviště: výměna plastových prvků okraje pískoviště – náhrada za přírodní dřevěné fošny z modřínu.

16) Altán: tesařská konstrukce pro výuku dětí nevenkovním prostředí z modřínového dřeva.

17) Hotel pro hmyz: tesařská konstrukce, která bude postupně dětmi doplněna o materiály vhodné pro zabydlení různých druhů hmyzu

18)Odstranění 1ks lampy 1VO – bude demontována lampa v átriu objektu, nutno konzultovat s vlastníkem.

19) Překrytí stávajích teras z betonových dlažeb za pomocí moderního víceúčelového povrchu s vrchním designem povrchu navrženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.

20) Úprava terénu po stavebních pracích a osetí travin.

b) konstrukční a materiálové řešení:

Jedná se o dřevěné herní prvky a konstrukce – v návrhu uvažujeme modřín, dub (pokud se některé prvky nedodávají v uvedeném materiálu lze přistoupit k dřevu smrkovému nebo borovému). Dřevěné prvky budou chráněny tlakovou impregnací proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu v bezbarvé úpravě a finální nátěr bude olejový bezbarvý – 2-násobný.

c) mechanická odolnost a stabilita:

- Altán – viz. samostatné statické posouzení. Herní prvky nevyžadují statické posouzení.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení:

- nejsou předmětem PD

b) výčet technických a technologických zařízení:

- nejsou předmětem PD

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení :

Nepodléhá posouzení- není předmětem PD.

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

b) energetická náročnost stavby:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) :

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

b) ochrana před bludnými proudy:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

c) ochrana před technickou seizmicitou:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

d) ochrana před hlukem:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

e) protipovodňová opatření:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

Veškeré prvky se nepřipojují na tech. infrastrukturu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

Veškeré prvky se nepřipojují na tech. infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení:

- stávající – sjezdem z hlavní obslužné komunikace F. Formana

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

- stávající – přímý přístup na sjezd z  komunikace F. Formana

c) doprava v klidu:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

d) pěší a cyklistické stezky:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy:

Po osazení herních prvků budou provedeny nové terénní úpravy a zatravnění

b) použité vegetační prvky:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

c) biotechnická opatření:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů :

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

- stávající objekt, ochrana obyvatel zajištěna dodržením vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a její novely vyhláška č. 20/2012 Sb.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

elektroměrech.

b) odvodnění staveniště:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

- staveniště napojeno na hlavní obslužnou komunikaci F. Formana

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

- stavba hřiště a altánu nemá vliv na okolí

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

- není dotčeno

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) :

- žádné nejsou

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Veškeré odpady budou tříděny, využívány a odstraňovány dle zákona 185/2001Sb. Stavba bude produkovat v průběhu provádění stavby běžný komunální a stavební odpad. Odpady z provozu lze zařadit do skupiny komunálních odpadů dle vyhlášky 381/2001Sb.  Při kolaudaci stavby zhotovitel prokáže stavebnímu úřadu dokladem likvidování odpadů vzniklých v průběhu stavby.

Klasifikace odpadních látek:

V průběhu stavby – Stavební a demoliční odpad 17 00 00:

-dřevo                                                                         kód  17 02 01 kateg.0        - 0,2 t

Způsob zneškodnění odpadních látek:

-odpady vznikající v průběhu výstavby, budou likvidovány odvozem na určenou skládku odpadů, což zhotovitel doloží při kolaudaci písemnou formou.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

- stavbou není dotčeno, výkopek bude použit pro terénní úpravy

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

- v rozsahu stavby není řešeno – investor zajistí minimální prašnost a hluk na staveništi

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Investor  a zhotovitel je povinen zajistit  povinnosti vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. – požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Zákona  262/2006 Sb.- Zákoník práce a souvisejících nařízení a předpisů.

Zhotovitel je povinen zejména dodržovat pořádek na staveništi, nesmí skladovat materiál na přístupových komunikacích a své práce zajistí tak, aby nedošlo k ohrožení nebo omezení stávajících provozů na příjezdových komunikacích a aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků.

Při realizaci stavby je nutno dodržet:

Zákon 251/2005 Sb., vč.změn – O inspekci práci

Zákon 309/2006 Sb. – Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.- O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon 262/2006 Sb.- Zákoník práce

Vyhláška 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu

Před zahájením prací provede zhotovitel kontrolu a porovná technické předpoklady vyplývající z tohoto projektu se skutečností. V případě rozporů projektových předpokladů se skutečností, nebude dále zhotovitel pokračovat v pracích a okamžitě oznámí vzniklou skutečnost projektantovi nebo zástupci TDI a pracoviště zajistí odpovídajícím způsobem.

Před započetím stavebních prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni v rámci BOZP. O provedeném školení bude proveden písemný zápis s podpisy všech pracovníků.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

-není předmětem zpracování PD – nedotýká se řešeného návrhu PD

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření:

- stávající objekt – není měněno

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) :

- nejsou dány speciální podmínky

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

- určí investor – není stanoveno