## ZÁBŘEH_ČUJKOVOVA
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
ROZPOČET ZAKÁZKY - OSTRAVA ZÁBŘEH, ČUJKOVOVA 31, OPRAVA ELEKTROINSTALACE OBYTNÉHO DOMU
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
1. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RS" - Nová náplň | kpl | 1
2. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE1" - Nová náplň | kpl | 1
3. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE2" - Nová náplň | kpl | 1
4. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE3" - Nová náplň | kpl | 1
5. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE4" - Nová náplň | kpl | 1
6. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE5" - Nová náplň | kpl | 1
7. | Předběž. cena | Rozváděč stáv. "RE6" - Nová náplň | kpl | 1
8. | 210190000 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RS" | kpl | 1
9. | 210190001 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE1 | kpl | 1
10. | 210190002 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE2 | kpl | 1
11. | 210190003 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE3 | kpl | 1
12. | 210190004 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE4 | kpl | 1
13. | 210190005 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE5 | kpl | 1
14. | 210190006 | Montáž nové náplně - Rozváděč "RE6 | kpl | 1
15. | 210010132 | Trubka FXP pev ulož 23mm | m | 80
16. | 210010133 | Trubka FXP pev ulož 36mm | m | 60
17. | 210010135 | Trubka FXP pev ulož 75mm | m | 120
18. | 220260007 | Krabice KO 125 p.o. | ks | 36
19. | 220260003 | Krabice KR 68 p.o. | ks | 60
20. | 210010351 | Rozvodka krabicová 6455-11 | ks | 45
21. | 220260005 | Krabice KR 97 p.o. | ks | 50
22. | 220260001 | Krabice KU 68 p.o. | ks | 218
23. | 220260001 | Krabice KO 68 p.o. | ks | 110
24. | 220260004 | Krabice KO 97 p.o. | ks | 70
25. | 210010101 | Lišta PH LV24x22 vkládací | m | 470
26. | 210010102 | Lišta PH LV40x16 vkládací | m | 380
27. | 210010103 | Lišta PH LHD 50x20 hranatá | m | 130
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
28. | 210020501 | Kanál kabelový EKD 80/40 | m | 140
29. | 210020502 | Kanál kabelový EKD 120/40 | m | 180
30. | 210020503 | Kanál kabelový EKE 140/60 | m | 90
31. | 210800031 | Vodič CYKYLO 2x1,5 p.o. | m | 940
32. | 210800033 | Vodič CYKYLO 3x1,5 p.o. | m | 890
33. | 210800033 | Vodič CYKYLO 3x1,5 p.o. | m | 2650
34. | 210800105 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 180
35. | 210800105 | Kabel sil CYKY 3x1,5 p.o. | m | 840
36. | 210800115 | Kabel sil CYKY 5x1,5 p.o. | m | 770
37. | 210800106 | Kabel sil CYKY 3x2,5 p.o. | m | 150
38. | 210810052 | Kabel sil CYKY 5x6 pev | m | 2450
39. | 210800548 | Vodič CY NN.VN 10 p.o. | m | 2450
40. | 210800550 | Vodič CY NN.VN 25 pev | m | 150
41. | 210800551 | Vodič CY NN.VN 50 pev | m | 200
42. | 210800553 | Vodič CY NN.VN 95 pev | m | 280
43. | 210220321 | Svorka hromosvod na potrubí Bernard | ks | 16
44. | 210100001 | Ukončení vodičů-rozváděč, zap 2,5 | ks | 180
45. | 210100003 | Ukončení vodičů-rozváděč, zap 16 | ks | 1270
46. | 210100004 | Ukončení vodičů-rozváděč, zap 25 | ks | 40
47. | 210100006 | Ukončení vodičů-rozváděč, zap 50 | ks | 24
48. | 210100009 | Ukončení vodičů-rozváděč, zap 120 | ks | 36
49. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 1550
50. | 210020951 | Montáž tabulka výstražná A4 | ks | 12
51. | 210110001 | Spínač nástěný jednopól obyč | ks | 14
52. | 210110021 | Spínač nástěný jednopól venkovní | ks | 7
53. | 210110023 | Spínač nástěný sériový venkovní | ks | 7
54. | 210140462 | Ovládač domovní tlačítk se sign | ks | 108
55. | 210140461 | Ovládač domovní tlačítk bez sign | ks | 96
56. | 210200058 | Svít žárovkové stropní 60W - Montáž | ks | 90
57. | 210200059 | Svít žárovkové průmysl 60W - Montáž | ks | 66
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
58. | 210202001 | Svít žárovkové s čidlem pohybu 60W | ks | 18
59. | 210201001 | Svít zářivkové prachotěsné 2x36W stropní | ks | 2
60. | 210203221 | Poplatek za recyklaci svítidel | ks | 176
61. | 210203222 | Poplatek za recyklaci zdrojů | ks | 178
62. | 220490011 | Montáž telefon přístroje domovní | ks | 96
63. | 220320324 | Montáž zvonkového tabla na zeď | ks | 1
64. | 210010363 | Montáž krabice zapustné | ks | 1
65. | 220320306 | Montáž elektr. ovládaného zámku | ks | 1
66. | 220280021 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 | m | 120
67. | 220280021 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,6 | m | 3840
68. | 220300001 | Forma do délky 0,5 kabel do 5x2 | ks | 480
69. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 480
70. | 460710080 | Začistění a vymalování stěn | m2 | 2480
71. | 460710081 | Začistění a vymalování stropů | m2 | 1150
72. | 210000000 | Demontážní práce | hod | 240
73. | 210000000 | Zednická výpomoc | hod | 390
74. | 210000001 | Doměření nepřístupných prostor | hod | 180
75. | 220490000 | Kompletace DT | hod | 90
76.
77.
78.
79.
80. |  | Celkem část A montáže | [6 empty] | 0
81. |  | Dodávka celkem | [5 empty] | 0
82.
83.
84.
85.
86.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
1. | 10320502 | Trubka PVC FXP 23 +5% prořez | m | 80
2. | 10320506 | Trubka PVC FXP 36 +5% prořez | m | 60
3. | 10320509 | Trubka PVC FXP 75 +5% prořez | m | 120
4. | 11003308 | Krabice odbočná KO 125 | ks | 36
5. | 11003605 | Krabice KR 68 | ks | 60
6. | 12001202 | Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm2 | ks | 45
7. | 11003704 | Krabice odbočná KR 97 se svork | ks | 50
8. | 11004405 | Krabice KU 68/1 | ks | 218
9. | 11003100 | Krabice odbočná KO 68 | ks | 110
10. | 11003209 | Krabice odbočná KO 97 | ks | 70
11. | 10500107 | Lišta PVC LV 24x22 vkládací +5% prořez | m | 470
12. | 10500108 | Lišta PVC LV 40x16 vkládací +5% prořez | m | 380
13. | 10500112 | Lišta PVC LHD 50x20 hranatá +5% prořez | m | 130
14. | 10601601 | Kanál kabelový EKD 80x40 +5% prořez | m | 140
15. | 10601602 | Kanál kabelový EKD 120x40 +5% prořez | m | 180
16. | 10601801 | Kanál kabelový EKE 140x60 +5% prořez | m | 90
17. | 820203861 | Kabel CYKYLO 2Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 940
18. | 820205768 | Kabel CYKYLO 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 890
19. | 820205784 | Kabel CYKYLO 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 2650
20. | 820605760 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 180
21. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 840
22. | 820612484 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 770
23. | 820612484 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 150
24. | 820612781 | Kabel CYKY 5Cx6mm2 +5% prořez | m | 2450
25. | 800101457 | Vodič CY 10 zžl +5% prořez | m | 2450
26. | 800101655 | Vodič CY 25 zžl +5% prořez | m | 150
27. | 800101855 | Vodič CY 50 zžl +5% prořez | m | 200
28. | 800102150 | Vodič CY 95 zžl +5% prořez | m | 280
29. | 226301000 | Svorka na potrubí BERNARD | ks | 16
30. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 1550
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
31. | 91210105 | Tabulka výstražná A4 | ks | 12
32. | 110424108 | Spínač 3553-01289 BI velkoplošný | ks | 14
33. | 110424109 | Spínač 3553-01929 BI velkoplošný | ks | 7
34. | 110424405 | Spínač 3553-05929 BI velkoplošný | ks | 7
35. | 141020206 | Tlačítkový ovládač 10A 230V 3553-91289 BI se sign | ks | 108
36. | 141020401 | Tlačítkový ovládač 10A 230V 3553-80589 BI bez sign | ks | 96
37. | 200300305 | Svítidlo žárovkové. 60W IP43 vč zdroje | ks | 90
38. | 200300106 | Svítidlo žárovkové 60W IP54 vč zdroje | ks | 66
39. | 201322208 | Svítidlo s čidlem pohybu-60W IP44 vč zdroje | ks | 18
40. | 200313808 | Svítidlo zářivkové prachotěsné 2x36W vč zdroje | ks | 2
41. | 240000105 | Bytový telefonní přístroj | ks | 96
42. | 249070303 | Zvonkové tablo standart | ks | 1
43. | 246010102 | Krabice zapustná | ks | 1
44. | 240210107 | Elektrický zámek | ks | 1
45. | 877760108 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 +5% prořez | m | 120
46. | 877760103 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,6 +5% prořez | m | 3840
47. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 480
48.
49.
50. |  | Mezisoučet | [6 empty] | 0
51.
52. |  | Podružný materiál | % | 5 |  |  | 0 |  | 0
53.
54. |  | Nosný materiál celkem | [6 empty] | 0
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
R E K A P I T U L A C E
|  | Text |  |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce
Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR
| DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| 4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) | [7 empty] | 0
| MONTÁŽE DLE 2M - ODD 26-74 ÚHRN | [7 empty] | 0
| MONTÁŽE DLE 46M | [7 empty] | 0
| DEMONTÁŽE DLE 21M | [7 empty] | 0
| 1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| 1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| 6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| 6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| 1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 0
|  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
HLAVA II (III) - ÚHRN
0
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY | [7 empty] | 0
| 4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU | [7 empty] | 0
| 1.60 % NA PROVOZNÍ VLIVY | [7 empty] | 0
| 1.60 % PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY | [7 empty] | 0
|  | HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN | [6 empty] | 0
ZDROJOVÝ ROZPOČET |  |  | Datum: 15.03.2017 |  |  |  | Vypracoval: Helena Bezecná
Reg.číslo: 1984 00
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA
| HZS - VÝCHOZÍ REVIZE | [7 empty] | 0
HLAVA XI - ÚHRN | [8 empty] | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN | [7 empty] | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 15% | [5 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH | [8 empty] | 0