## soupis prací
[5 empty] | MNO- |  | CENA V KČ | Hmotnost v kg | Hmotnost v kg
POŘ.Č. | POSICE | DODAVATEL | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednotková | Celkem | jednotková | celkem
[6 empty] | cena | Dodávka+montáž
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory …) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.
Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány
|  |  | Náklady soupisu celkem : |  |  |  | 0
Zařízení č.1 - Větrání veřejných WC muži, ženy
1 | 1.1a | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 L | ks | 1 |  | 0
2 |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 1 |  | 0
3 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 1 |  | 0
Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového
protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou
poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie.
Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V,
4 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 2 |  | 0
5 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 1 |  | 0
6 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 1 |  | 0
7 | 1.1b | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 R | ks | 1 |  | 0 |  |  | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614 | 1 | 1.1 | Systemair | Rekuperační jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, včetně regulace a ovládače, SAVE VTC 300 1ks-L,1ks-R | ks | 2 | 53807 | 107614
8 |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-R | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268 |  |  |  | El.ohřívač - ELB-1,7kW VTC 300-L | ks | 2 | 4134 | 8268
9 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 1 |  | 0 |  |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000 | 2 |  | Systemair | Zaregulování technikem firmy, dopravné | ks | 2 | 8000 | 16000
|  |  | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového | [7 empty] | Jednotka se skládá z filtrů G4 na přívodu i odvodu, deskového
|  |  | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou | [7 empty] | protiproudého rekuperátoru z hliníku, obtokové klapky, ventilátorů, bez dohřevu. Ventilátory jsou
|  |  | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie. | [7 empty] | poháněny EC motory, které mají až o 30% nižší spotřebu elektrické energie.
|  |  | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V, | [7 empty] | Vp=Vo=300m3/h, dp=150Pa, P= 2x85W/230V,
10 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 2 |  | 0 |  |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552 | 3 |  | Systemair | Uzavírací klapka TUNE-R 160-3-M0 se servopohonem TF 230 | ks | 4 | 4388 | 17552
11 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000 | 4 |  |  | rám pod jednotku cca150mm | ks | 2 | 5000 | 10000
12 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800 | 5 |  |  | Montáž jednotky + dopravné | ks | 2 | 5400 | 10800
13 | 1.2 | Systemair | Flexo tlumič průměr 160mm, izolace 25mm, délka1m (SonoExtra) | ks | 8 |  | 0
14 | 1.3 | Systemair | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, s regulací 325x75 pro 100m3/h | ks | 6 |  | 0
|  | Systemair | NOVA-C 1-325x75-R1
15 | 1.4 | Systemair | Přívodní vyústka do kruhového potrubí, s regulací 325x75 pro 150m3/h | ks | 4 |  | 0
|  | Systemair | NOVA-C 2-325x75-R1
16 | 1.5 | Systemair | Zpětná klapka RSK 200 | ks | 1 |  | 0
Výfukový a sací kus šikmý průměr 200mm - v dodávce stavby
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
|  | Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
17 |  |  | 30 | bm | 50 |  | 0 | 8 | 400 | 20000
18 |  |  | Zaslepení | ks | 4 |  | 0
19 |  |  | Otvory pro výustky | ks | 10 |  | 0
20 |  |  | Montáž potrubí + dopravné | ks | 1 |  | 0
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
21 |  |  | Tepelná izolace - min.vata tl.40mm s oplechováním poz. Plechu tl.0,6mm | m2 | 3 |  | 0
22 |  |  | Tepelná izolace - na bázi kaučuku tl.19mm | m2 | 7 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání WC personálu, WC invalidé
23 | 2.1 | Systemair | Malý radiální ventilátor CB 100 plus | ks | 3 |  | 0
25W, 230V, 80m3/h, pext=80Pa
24 |  |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
Venkovní žaluzie-dodávka stavby
Zařízení č. 2- Výkaz výměr
|  | Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 100/tvarovek (%):
25 |  |  | 10 | bm | 3 |  | 0 | 8 | 24 | 72
26 |  |  | Montáž potrubí + dopravné | ks | 1 |  | 0
Zařízení č.3 - Větrání bistra
27 | 3.1 | Elektrodesign | Ventilátor do kruh.potrubí Mixvent TD 500/160 | ks | 1 |  | 0
EL:30W,230V, 250m3/h, Pext=100Pa
spínání a ovládání dle TZ
28 |  | Elektrodesign | vč.pružné manžety VBM 160 | ks | 2 |  | 0
29 |  |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
30 | 3.2 | Elektrodesign | Zpětná klapka RSK 160 | ks | 1 |  | 0
31 | 3.3 | Elektrodesign | Tlumič hluku MAA 160/600 | ks | 1 |  | 0
32 | 3.4 | Systemair | Odvodní vyústka do kruhového potrubí, s regulací 325x75 pro 125m3/h | ks | 2 |  | 0
|  | Systemair | NOVA-C 1-325x75-R1
Venkovní žaluzie-dodávka stavby
Zařízení č. 3- Výkaz výměr
|  | Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
33 |  |  | 10 | bm | 3 |  | 0 | 8 | 24 | 72
|  |  | Montáž | bm | 3 |  | 0
34 |  |  | Zaslepení | ks | 1 |  | 0
35 |  |  | Otvory pro výustky | ks | 2 |  | 0
36 |  |  | Zaměření trasy potrubí | h | 1 |  | 0
Izolace (cena dodávky vč.montáže):
37 |  |  | Tepelná izolace - na bázi kaučuku tl.19mm | m2 | 0.5 |  | 0
Montážní materiál společný pro všechna zařízení:
38 |  |  | - spojovací | kg | 15 |  | 0 |  | 15
39 |  |  | - gumové těsnění | kg | 8 |  | 0 |  | 8
40 |  |  | - materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek | kg | 40 |  | 0 |  | 40
41 | M |  | - montáž závěsu uložení potrubí a jednotek | kg | 40 |  | 0
42 |  |  | Přesun hmot potrubí | t | 0.4 |  | 0 |  | 511
43 |  |  | Přesun hmot ostatní | t | 1 |  | 0 |  | 1000
44 |  |  | HZS - zprovoznění, zaregulování a zaučení obsluhy. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku, | hod. | 45 |  | 0

## rekapitulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{8369196c-2cdf-4edd-acfd-2b35c99efd1c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh
Objekt:
01 - Vlastní objekt
Soupis:
Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 03/2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POEL spol.sr.ro. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Středisko speciálních činností spol. s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh
Objekt:
01 - Vlastní objekt
Soupis:
Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 03/2017
Zadavatel: |  |  | POEL spol.sr.ro. |  |  | Projektant: | Středisko speciálních činností spol. s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0