## Souhrn
It a Pomůcky | Cena bez DPH | DPH | Cena vč DPH
Konektivita | 0 | 0 | 0
DÍLNY - DŘEVO č.57 - IT | 0 | 0 | 0
DÍLNY - KOVO č.53 - IT | 0 | 0 | 0
DÍLNY - PŘÍPRAVA č.56 - IT | 0 | 0 | 0
JAZYKOVÁ UČEBNA Č.60 - IT | 0 | 0 | 0
Multimediální učebna č.117 - IT | 0 | 0 | 0
Celkem

## KONEKTIVITA
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Konektivita ŽŠ Dvorského
Požadováné řešení musí být v plném souladu s dokumentem„STANDARD KONEKTIVITY ŠKOL“. Dodavatel se zavazuje zpracovat a předat podklady k prokázání splnění Standardu konektivity škol formou záveřečné technické zprávy.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Firewall | Firewall typu Next Generation, HTTP/HTTPS Web Filtering, Antivir/Antispam Services, loadballancing, aplikační kontrola na síťové úrovni, která umožňuje zobrazení využití webových aplikací, Advanced Malware Protection, Ochrana pomocí Intrusion Prevention (IPS) - možnost definování vlastních signatur, VPN, licence včetně podpory 24x7 na 5 let provozu, propustnost firewallu min. 10Gbps, NGFW propustnost alespoň 1 Gbps, Propustnost IPS min. 1,4 Gbps, Propustnost ochrany před hrozbami min. 800 Mbps, IPsec VPN min. 6 Gbps, NetFlow, bez omezení počtu klientů, minimální počet portů: 1x console port, 1x USB port, 10x GE port. Dodávka vč. instalace, implementace a dopravy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Server centrální | umístění do Racku, velikost min. 2U, serverový CPU min. 16 jader a 22000 bodu dle www.cpubenchmark.net v době podání nabídky, paměť min. 128GB DDR4, složení disků minimálně 2x 2,5" SSD min. 960 GB SATA s certifikací pro servery a 5x 2,5" HDD min. 1,2TB SAS 10k rpm 12G, řadič s RAID 5 a s min. 4GB baterií zálohovanou cache, složení Lan portu min. 4x 1GE, možnost vzdáleného ovládání na HW úrovni s reálným náhledem na instalovaný OS, redundantní zdroj min. 500W. Součástí dodávky budou následující implementační práce: Instalace 1x VM dodávaného serverového OS a migrace stávajícího doménového řešení + konfigurace služeb dle specifikace - Standard konektivity škol.pdf | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
SW nástroj pro administraci uživatelských účtů | Základní požadované vlastnosti: prostředí v Češtině, včetně podpory v českém jazyce, možnost nasazení jako Virtual Appliance nebo HW box. Integrovaný Service Desk, Integrované napojení na externí SMS bránu. Možnost nastavení správcovských rolí: - Globální správce; - Administrátor s omezenými právy pouze na vybrané skupiny (vytváření účtů, resety hesel, omezení přístupu apod.) s možnosti jednotlivé práva přidávat či odebírat globálním správcem Uživatelské rozhraní pro zakládání a rušení uživatelských účtů, skupin zabezpečení, organizačních jednotek Uživatelské rozhraní pro importování uživatelských účty z Bakalářů, Školy OnLine Možnost hromadného i jednotlivého resetu hesla s možností odeslání hesla přes SMS bránu, nebo vytvoření tiskové sestavy pro tisk hesel a následné odstřižení pro předání jednotlivým uživatelům Možnost editace uživatelské e-mailové adresy Možnost vytvářet hostovské účty pro návštěvy školy s časovým omezením a omezeným přístupem pouze do internetu. Možnost generování hesla a odesláním formou SMS včetně informace o délce platnosti účtu. Uživatelská editace vyučovacích hodin a přestávek (z důvodu blokací internetu pouze na jednu vyučovací hodinu) Možnost zablokovat přístup k internetu přes účet správce pro danou skupinu s možností rychlého výběru na jak dlouho (min. 1 vyučovací hodina – právě probíhající, 1 den – do konce kalendářního dne, trvale, výběr období od-do ) Možnost omezovat přístup na webové stránky s nevhodným obsahem dle definovaných kategorií po skupinách. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Serverový OS | Trvalá licence aktuálního serverového OS kompatibilního se stávajícím systémem školy Microsoft Windows Server s podporou Virtualizačního nosiče a licenci pro min. 2x VM, splňujíci specifické pravidla dle - Standard konektivity škol.pdf, včetně licence pro min. 250ks zařízení pokud je potřeba. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Antivir - koncové zařízení | komplexní antivirový, antimalware, antispyware systém pro koncové body PC/NTB/Tablety- X86/X64/ARM64, monitoring PC, personální firewall, personální IPS, ochrana před neautorizovaným zásahem na stanici, systém pro blokaci exploitů ZD ( java, MS Office, PDF ...), kontrola šifr. spojení, ochrana před zapojením stanice do Bootnetu, detekce rootkitů, vzdálená správa- admin. konzole, podpora Windows 7/10/11, Linux, MacOS, Android, aktualizace na dobu min. 3 let, podpora v českém jazyce. | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Antivir - Server | Antivirový systém pro kontrolu hrozeb, aktualizace online, antivir, podpora Windows Server 2019, 2022, aktualizace na dobu min. 3 let, ESET Server Security pro Microsoft Windows Server nebo obdobný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
VM Apliance | Virtuální apliance pro Logování a Monitorování - software určený ke sběru dat a jejich ukládání v časové ose min. 3. měs. Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, Spolupracující s Identity Managementem. Cena včetně instalace, implementace a dopravy. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrální přepínač | 24x 1G SFP port, Kapacita přepínače min. 56 Gbps, L3 vrstva, IEEE 802.1s, 802.1Q, 802.1X, ovládání pomocí Command-line interface. Součástí dodávky bude následující instalační a spojovací materiál: 16ks SFP transceiver 1,25GBASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dupl., DMI. kompatibilní s dodávaným přepínačem. 20ks Optický Patchcord SM Duplex LC/SC 1m, 5ks Optický Patchcord SM Duplex LC/SC 2m. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Síťový přepínač - typ 1 | Switch 48G port - min. 48x 10/100/1000BASE-T Port a 4x 1G SFP port, interní AC, Kapacita přepínače min. 104 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Síťový přepínač - typ 2 | Switch 24G port - min. 24x 10/100/1000BASE-T Port a 4x 1G SFP port, min. 370W CL4 PoE, interní AC, Kapacita přepínače min. 56 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Síťový přepínač - typ 3 | Switch 24G port - min. 24x 10/100/1000BASE-T Port a 4x 1G SFP port, interní AC, Kapacita přepínače min. 56 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Síťový přepínač - typ 4 | Switch 12G port - 12x 10/100/1000BASE-T Port, 4x 1G/10G SFP+ port, až 135W Class 4 PoE, Kapacita přepínače min. 32 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
SPF modul | SFP transceiver 1,25G BASE-LR/LW, multirate, SM 10km, 1310nm, LC dupl., DMI. kompatibilní s dodávanými přepínači | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Access point | wifi AP pro pokrytí WiFi signálem 2,4GHz i 5GHz s plnou podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ax, podpora protokolu IEEE 802.1X, 802.1Q, podpora WPA2, PoE, multi SSID, Centrální správa formou interního virtuálního kontroleru, který je součásti systému AP, podpora mechanismu izolace klientů, propustnost min. 1,2 Gb/s v pásmu 5 GHz (2x2 MIMO) a min. 574 Mb/s v pásmu 2.4 GHz (2x2 MIMO), minimálně 1x 10/100/1000 RJ-45 LAN, držák s možností přichycení na zeď i strop. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Záložní NAS | NAS pro montáž do racku 1U, Procesor min. 4 jádra, paměť min. 2GB DDR4, min. 4x pozice pro HDD 3,5"", disky vyměnitelné za provozu. Podpora: RAID 0, 1, 5, 6, 10, USB: min. 2 x USB 3.0 port, Ethernet: min. 4x 1 GbE. Cena včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
HDD 4TB | 3.5" HDD min. 4TB pro dodávaný NAS, určené pro provoz 24/7 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
SW pro Backup a Restore VM | Licence SW pro Zálohování a obnovu, pro zálohování dodávané virtualizační platformy s možností instalace na dodávaný NAS nebo Server, komponenty a funkcionality pro zálohování a replikaci VM, nástroj s integrovaným plánovačem záloh, snadná obnova VM. Aktualizace na dobu 5let. Součástí dodávky NAS a souvisejících položek bude instalace, konfigurace zálohování 2x VM a dopravy. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
UPS 1500VA | záložní zdroj min. 2200VA, Line Interaktivní, porty minimálně 1x IEC 320 C19 a 8x IEC 320 C13, možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí LAN Karty pro správu, montáž do Racku max. 2U. Cena včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Backup UPS 500VA | UPS záložní zdroj min. 500VA, Line Interaktivní, porty 1x IEC 320 C14, min. 3x IEC 320 C13 Dodávka vč. Instalace, implementace, a dopravy. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Centrální datový rozvaděč | 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP 20, normovaná velikost min. 42U min. rozměr (š)800x(h)1000, 4x posuvné vertikální lišty, Odnímatelné bočnice na Klíč, zamykatelné dveře, Ventilační jednotka s čtyřmi ventilátory, 220V/60W, včetně termostatu. Součástí dodávky bude instalační příslušenství: 1ks 19' police 1U/250mm; 1ks 19" rozvodný panel min. 8x230V/10A, přívodní kabel do UPS (IEC320 C14) délky 1,5m, vypínač, indikátor napětí, výška 1U. Cena včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Nástěnný rozvaděč | 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč min. 12U (š)600x(h)495, Skleněné dveře, bezpečnostní tvrzené sklo, zamykatelné dveře, 2x posuvné vertikální lišty, montáž na zeď. Přivedení zásuvky 230V, z nejbližšího el. Rozvaděče, CYKY 3x 2,5mm, jistič 16A, vedení v el. Instalačních lištách na povrchu stěny, zakončený zásuvkou 230V umístěnou na zdi, včetně kabelu CY6 pro uzěmnění Racku Součástí dodávky bude nezbytný instalační a spojovací materiál. Cena včetně instalace a dopravy. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody Metalické Kabeláže | Rozvody metalické kabeláže CAT6 pro Budovu A, v počtu 66 datových tras, vedených z patch panelu umístěného v 19" datovém rozvaděči, zakončených 8x konektorem RJ45 pro připojení Wifi AP a 29x datovou dvojzásuvkou CAT 6, vedená v el. instalačních lištách na povrchu stěny, včetně instalace, materiálu a práce. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody Metalické Kabeláže | Rozvody metalické kabeláže CAT6 pro Budovu B, v počtu 68 datových tras, vedených z patch panelu umístěného v 19" datovém rozvaděči, zakončených 12x konektorem RJ45 pro připojení Wifi AP a 28x datovou dvojzásuvkou CAT 6, vedená v el. instalačních lištách na povrchu stěny, včetně instalace, materiálu a práce. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody Metalické Kabeláže | Rozvody metalické kabeláže CAT6 pro Budovu ST2, v počtu 84 datových tras, vedených z patch panelu umístěného v 19" datovém rozvaděči, zakončených 12x konektorem RJ45 pro připojení Wifi AP a 36x datovou dvojzásuvkou CAT 6, vedená v el. instalačních lištách na povrchu stěny, včetně instalace, materiálu a práce. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody Metalické Kabeláže | Rozvody metalické kabeláže CAT6 pro Budovu VPV, v počtu 72 datových tras, vedených z patch panelu umístěného v 19" datovém rozvaděči, zakončených 10x konektorem RJ45 pro připojení Wifi AP a 30x datovou dvojzásuvkou CAT 6, vedená v el. instalačních lištách na povrchu stěny, včetně instalace, materiálu a práce. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody Metalické Kabeláže | Rozvody metalické kabeláže CAT6 pro Budovu TV1, v počtu 20 datových tras, vedených z patch panelu umístěného v 19" datovém rozvaděči, zakončených 4x konektorem RJ45 pro připojení Wifi AP a 8x datovou dvojzásuvkou CAT 6, vedená v el. instalačních lištách na povrchu stěny, včetně instalace, materiálu a práce. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvody optické kabeláže | Páteřní opticky rozvod pro propojení Hlavního rozvaděče RS s podružnými rozvaděči, Kabeláž FTTX FO SM 9/125 G657A, min. 8 vláken, celkem 8x samostatná datových trasa s propojem SC na SC, vedení v el. Instalačních lištách na povrchu stěny, zakončení svařovaním na pigtail, s uložením v 19" optické vaně, instalace do dodávaných rozvaděčů. Celková délka tras 1020m. Cena včetně instalace, materiálu, práce a měření metodou OTDR. | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konektivita školy celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!

## DÍLNY - DŘEVO č.57_IT
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Interaktivní Set | Dotykový panel, min. 20 dotyků Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 4GB RAM a 32GB vnitřní paměti, maximální spotřeba 500W min.2 dotyková pera v balení Přídavný WIFI a Bluetooth modul Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 700 mm, dálkové ovládání. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systému. včetně potřebného příslušenství pro montáž Dvě boční křídla - bílá, keramická křídla pro popisování fixou. Konferenční mikrofon. Pole min. 6 mirofonů. Připojení Bluetooth, nabíjecí baterie z výdrží min. 6 hodin. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Pracoviště učitele | Mobilní zařízení notebook operační systém s podporu AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 9000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v době podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR4 disk min. 256 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 2x USB 3.2, 1x USB-C (podpora power delivery) komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) myš | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
[5 empty] | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!

## DÍLNY - KOVO č.53_IT
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Interaktivní Set | Dotykový panel, min. 20 dotyků Úhlopříčka min. 75“ , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 4GB RAM a 32GB vnitřní paměti, maximální spotřeba max. 400W min.2 dotyková pera v balení Přídavný WIFI a Bluetooth modul Pojízdný stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej.Motorický zdvih v rozsahu min. 600 mm, dálkové ovládání. Stabilní podstavec na kolečkách Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systému. včetně potřebného příslušenství pro montáž + Tabule magentická na stěnu min 200x120cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Pracoviště učitele | Mobilní zařízení notebook operační systém s podporu AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 9000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v době podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR4 disk min. 256 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 2x USB 3.2, 1x USB-C (podpora power delivery) komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) myš | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
[5 empty] | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!

## DÍLNY - PŘÍPRAVA č.56_IT
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
3D tiskárna | Maximální rozměry tisku min. 250×210×210 mm (9.84"×8.3"×8.3") Výška vrstev min. 0.05 - 0.35 mm Tryska 0.4mm jako základ, široká nabídka dalších podporovaných průměrů trysek Průměr filamentu 1.75 mm Podporované materiály Široké spektrum termoplastů, včetně PLA, PETG, ASA, ABS, PC (polykarbonát), CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP (polypropylen), Flex, nGen, Nylon, materiály s karbonovou přísměsí a další materiály. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
[5 empty] | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!

## JAZYKOVÁ UČEBNA Č.60_IT
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Interaktivní Set | Dotykový panel, min. 20 dotyků Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 4GB RAM a 32GB vnitřní paměti, maximální spotřeba 500W min.2 dotyková pera v balení Přídavný WIFI a Bluetooth modul Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 700 mm, dálkové ovládání. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systému. včetně potřebného příslušenství pro montáž Dvě boční křídla - bílá, keramická křídla pro popisování fixou. Konferenční mikrofon. Pole min. 6 mirofonů. Připojení Bluetooth, nabíjecí baterie z výdrží min. 6 hodin. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Pracoviště Učitele | Pracoviště učitele PC typu minitower nebo SFF operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 15 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php v době podání nabídky pamět: min. 16GB DDR4, SSD: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, 4x USB 2.0, RJ45, audio, DP, HDMI zdroj min. 180W účinnost min 85% při běžném zatížení Monitor Typ LCD panelu: IPS nebo VA, úhlopříčka: min. 27 palců rozlišení: min. 2560x1440, Jas min. 300 cd/m2, Kontrast min. 4000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 Výškově stavitelný, PIVOT konektory min. HDMI a DP USB Klávesnice a myš | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Mobilní zařízení | Mobilní zařízení notebook operační systém s podporu AD (domény) min. 15.6" displej s FHD rozlišením (1920x1080) procesor min. 9000 bodů,dle PassMark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v době podání nabídky paměť min. 16 GB RAM DDR4 disk min. 256 GB M.2 SSD numerická klávesnice, podsvícená klávesnice WIFI ax , Bluetooth USB min. 2x USB 3.2, 1x USB-C (podpora power delivery) komb.konektor sluchátek/mikrofonu, HDMI, RJ-45 (LAN) myš | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Mobilní dokovací stanice | Mobilní dokovací stanice na kolečkách, s AP, Napájení až 24 ks tabletů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
AP, WiFI | wifi AP pro pokrytí WiFi signálem 2,4GHz i 5GHz s plnou podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ax, podpora protokolu IEEE 802.1X, 802.1Q, podpora WPA3, PoE, multi SSID, Centrální správa formou interního virtuálního kontroleru, který je součásti systému AP, podpora mechanismu izolace klientů, interní antény, propustnost min. 1,2 Gb/s v pásmu 5 GHz (2x2 MIMO) a 570 Mb/s v pásmu 2.4 GHz (2x2 MIMO), minimálně 1x 10/100/1000 RJ-45 LAN, držák s možností přichycení na zeď i strop. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. Doživotní omezená záruka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!

## Multimediální učebna č.117_IT
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Interaktivní Set | Dotykový panel, min. 20 dotyků Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 4GB RAM a 32GB vnitřní paměti, maximální spotřeba 500W min.2 dotyková pera v balení Přídavný WIFI a Bluetooth modul Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 700 mm, dálkové ovládání. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systému. včetně potřebného příslušenství pro montáž Dvě boční křídla - bílá, keramická křídla pro popisování fixou. Konferenční mikrofon. Pole min. 6 mirofonů. Připojení Bluetooth, nabíjecí baterie z výdrží min. 6 hodin. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Multifunkční tiskárna | Multifunkční barevná tiskárna, laser, tisk, management,A4..varianta duplex, lan, wifi, dotykový barevný display, Rychlost tisku min 20 str/min.čb i barevný tisk; | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
Pracoviště Učitele | Pracoviště učitele: PC typu minitower nebo SFF, operační systém s podporu AD (domény),výkon CPU min. 15 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php v době podání nabídky, pamět: min. 16GB DDR4, SSD: min. 512GB, konektory min. 4xUSB 3.0, 4x USB 2.0, RJ45, audio, DP, HDMI, zdroj min. 180W účinnost min 85% při běžném zatížení. Monitor: Typ LCD panelu: IPS nebo VA, úhlopříčka: min. 27 palců, rozlišení: min. 2560x1440, Jas min. 300 cd/m2, Kontrast min. 4000:1, Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178, Výškově stavitelný, PIVOT, konektory min. HDMI a DP, USB Klávesnice a myš SW pro management učebny s jazykovými funkcemi: veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě" , požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům , možnost zobrazení žákovských obrazovek ( učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků), hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti, komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty, osobní komunikace učitel - žák, možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin ( 2-8), možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty , poslech konverzace studentů v párech či skupinách, zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele), Postupné monitorování žákovských obrazovek, Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. . Monitorování žákovských obrazovek, Diskrétní poslouchání žáků ( učitel poslouchá konverzace), dálkové ovládání žákovských počítačů, omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky , Dálkové vypínání a zapínání studentských PC , odesílání souborů jednotlivým studentům, nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků, poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace , možnost vytvořit si vlastní seznam tříd, včetně možnosti k jednotlivým žákům přiřadit jejich fotky, jmenný seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka, Integrovaný přístup k výukovým materiálům a slovníkům přímo z aplikace., Možnost vytvářet v aplikaci žákovské skupiny, kterým lze přiřadit funkci chatu, konverzace a poslechu dle volby pedagoga., Funkce přehrávání audio záznamu z žákovského počítače pro všechny posluchače v učebně. Funkce přímého zadání jména a příjmení žáka do náhledu třídy. Vzdálené řízení pracovního prostředí žáka, spouštění a vypínání softwaru na žákovském počítači z nadefinovaného seznamu v učitelské aplikaci., Nahrávání konverzačních skupin z aplikace pedagoga. Odhlášení nepřítomných studentů Otevření panelu studenta – historie otevřených aplikací žáka Uspořádání karet studentů dle uspořádání učebny podpora dotykového ovládání.Funkce text to speech - převod textu na řeč )včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků, plná česká lokalizace produktu, testovací a hlasovací/anketní modul. Testovací modul obsahuje: Možnost výběru testu, Možnost tvorby testu , Možnost editace testu, Možnost vyhodnocení testu, Možnost zobrazení výsledků testování žáků, Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště , Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk, Možnost nastavení. Hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají, Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování, Možnost zobrazení celkového počtu hlasů, Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování, Kdo může hlasovat, Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu, Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat), Čas ukončení (znemožnění hlasování). Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. Možnost vkládání do zadání otázky, obrázku a audio záznamu. Export výsledků testu do formátu .xlxs. Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu a poskytne demo/trial verzi
Pracoviště žáka mini pc | Pracoviště žáka PC typu mini PC (s možností zavěšení na monitor) operační systém s podporu AD (domény) výkon CPU min. 8 000 bodů dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php v době podání nabídky pamět: min. 16GB DDR4, SSD: min. 512GB konektory min. 4xUSB 3.0, RJ45, audio, HDMI Monitor Typ LCD panelu: IPS nebo VA, úhlopříčka: min. 23,6 palců rozlišení: min. 1920x1080, Jas min. 250 cd/m2, Kontrast min. 1000:1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178 Výškově stavitelný, konektor min. HDMI možnost montáže dodaného mini PC na monitor USB Klávesnice a myš | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a PN produktu
síťová infrastruktura v učebně: | síťová infrastruktura v učebně: Profesionální Smart přepínač 48 portů 10/100/1000 a 4x Gigabit SFP port, přepínací výkon 104Gb/s, management: web, CLI, síťový management, QoS, provedení do 19“ racku. Nástěnný rozvaděč jednodílný 19“ jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP30. Rozvaděč se věší přímo na zeď. kompaktní svařovaný rozvaděč celoskleněné dveře: bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka min 5 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vizualizer | Vizualizér - Snímač obrazu: min. 1/ 2,7 " Senzor typu CMOS Efektivní pixely min.1920 Vodorovně x 1080 Svisle Snímková frekvence min. 30 fps Zoom:min. Optika 12, Digitální 10 Ostření: Automatický Rozhraní: min 1x USB 1.1 typu B, VGA vstup, VGA výstup, HDMI výstup, vestavěný mikrofon, Paměťová karta SD funkce: Zobrazení snímků bez použití počítače: Zobrazení snímků z interní nebo podporované externí paměti Ukládání snímků: Kompatibilní s SD/SDHC (128 MB až 32 GB) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3D skříň | box pro 3D tiskárny, který je určen až na 2 ks 3D tiskáren musí být konstrukčně vyroben z Al tvarových profilů minimálního průřezu 55x55mm s vnějším rádiusem a nástřikem vypalovací barvou . Zařízení musí být mobilní na kolečkách s brzdou s celkovou nosností minimálně 450 kg. Velikost zařízení musí umožňovat průjezd interiérovými dveřmi š. 800mm. Rám boxu musí být vyroben z konstrukčního hliníku a nosné prvky musí být vyrobeny z nosných desek odolávajícím vysokému tlaku, teplotě a tahu s dekorovou povrchovou úpravou a musí být maximálně odlehčený. Výška pracoviště musí odpovídat výškovým normám pro laboratorní pracoviště. Pracoviště v boxu bude dostupné přes uzamykatelný výsuvný mechanismus okna. Pracoviště bude ze všech stran osazeno odlehčenými a bezpečnostními skly. Vnitřní elektroinstalace bude dodána včetně rozvaděčů silnoproudých a slaboproudých a s technickým řešením na duální kamerový přenos se vzdáleným přenosem pro žáky a kantory. Ve vnitřním pracovním prostoru musí být motoricky ovládána teplota s možností změn požadovaných teplot. Ideální udržovací teplota pro 3D tiskárny je 35-40°C. Osvětlení pracovní plochy nejméně 700 Lx v osmi měřících bodech. Box musí mít přípojná místa 230V a RJ 45 s flexibilními odnímatelnými přívodními kabely. Do rámové konstrukce bude osazeno pracoviště na obrobení výlisků včetně integrovaného propadového šuplíkového systému s odpadkovým košem, smetáčkem, kleštičkami a řezacími noži. Ve spodní části musí být i ovládací panel a systémové šuplíky na uložení filamentů a nářadí zafrézované v masivní desce min. 40mm. Všechny dvířka, okna a zásuvky musí být zamykatelné. Nosná podpůrná konstrukce musí být svařenec z uzavřených kovových profilů v nástřiku vypalovací barvou. Celý vnitřní prostor budou snímat 2 IP bezdrátové kamery s extra velkým pozorovacím úhlem 145° a online sledováním pomocí PC, mobilního telefonu, tabletu, apod. Ukládání záznamů a fotografií na microSD kartu nebo FTP Server. Rozlišení FullHD 1080p (1920 x 1080) pro video ve vysoké kvalitě, denní i noční provoz, snímač 1/2,7" CMOS, standardní komprese videa H.264, IR přisvětlení až 8 m, ohnisková vzdálenost 2,8 mm, Wi-Fi b/g/n, mikrofon a reproduktor, slot pro microSD kartu s velikostí až 128 GB.Obraz z kamery je možné sledovat na počítači, mobilním telefonu a tabletu. Pro mobilní zařízení jsou podporovány systémy Android a iOS, pro počítač pak Windows a MacOS. Kamera obsahuje kvalitní snímač CMOS 1/2,7" s rozlišením 1920 x 1080 bodů (FullHD 1080p), díky kterému je jasný a ostrý obraz. Videozáznamy pořizuje rychlostí 30 snímků za vteřinu s využitím kódování H.264.Díky zabudovanému IR přísvitu je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci, Obsahuje 4 přisvětlovací LED diody s dosahem až 8 m. Bezdrátové připojení pomocí WiFi obsahuje silné zabezpečení 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS. Kamera podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, UPNP, HTTP, UDP/IP, DDNS, P2P.Kamera má také zabudovaný mikrofon a reproduktor, je tedy možné přímo obousměrně komunikovat. Kamera také disponuje bezdrátovým WiFi připojením 802.11 b/g/n 2.4 GHz, které podporuje každý WiFi router v domácnosti i ve firmě. Obsahuje konektor pro napájení a slot pro microSD kartu (až 128 GB). Součástí boxu musí být integrovaný automatický pasivní hasící systém se souběžným impulzem pro vypnutí celé elektroinstalace zařízení v případě zahoření v pracovní části boxu. Instalaci tohoto zařízení musí provádět autorizovaná osoba včetně doložení autorizace. Box musí mít skrytě instalovaný vlastní WI-FI router s možností vzdáleného vypnutí celého zařízení např. přes mobil. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!