## SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  | Datum:
| Rek. st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby |  | 29.10.2021
Místo stavby:
Budova A, ÚMOb Ostrava - Jih
Projektant : |  |  | IČO :
R. Šelong |  |  | DIČ :
Objednatel : |  |  | IČO :
DIČ :
Zpracovatel : |  |  | IČO :
DIČ :
Zhotovitel : |  |  | IČO :
DIČ :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  | 0 | Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář |  |  | 0 | Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  | 0 | Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | 0 | Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) |  |  | 0 | Kč
Cena bez DPH |  |  | 0 | Kč
Základ pro DPH |  | 21% činí : | 0 | Kč
DPH |  | 21% činí : | 0 | Kč
Základ pro DPH |  | 15% činí : | 0 | Kč
DPH |  | 15% činí : | 0 | Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  | 0 | Kč
Projektant: |  | Zpracovatel:
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis
Objednatel: |  | Zhotovitel:
Datum, razítko, podpis |  | Datum, razítko, podpis

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
| Rek. st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby |  |  | 29.10.2021
Místo stavby: | Budova A, ÚMOb Ostrava - Jih
Projektant: | R. Šelong
Objednatel:
Zpracovatel:
Zhotovitel:
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč)
SO-01 | D 1.01/4.3 Vytápění objektu a rozvody chl. vody |  | 0 | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0 | 0

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Kód objektu: |  |  | Název objektu: |  |  | JKSO: |  | Cenová úroveň:
SO-01 |  |  | D 1.01/4.3 Vytápění objektu a rozvody chl. vody |  |  |  |  | 2021/II
Kód stavby: |  |  | Název stavby: |  |  | SKP: |  | Účelová M.J:
Rek. st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby
Projektant: |  | R. Šelong |  |  | Počet účel. měrných jednotek:
Objednatel: |  |  |  |  | Náklady na měrnou jednotku:
Počet listů: |  |  |  |  | Zakázkové čís.:
Zpracovatel: |  |  |  |  | Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
| Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | % | 0
| Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | % | 0
Z | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | % | 0
R | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | % | 0
N | Instalace |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | % | 0
: | Montáže |  | 0 | Provoz investora |  |  | % | 0
ZRN celkem |  |  | 0 | Kompletační činnost |  |  | % | 0
I: Projektové práce |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | % | 0
II: Technologie |  |  | 0 | Rezerva |  |  | % | 0
VII: Mobiliář |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ZRN+I+II+VII |  |  | 0 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
VRN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
ORN celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
DRN celkem |  |  | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)
Náklady celkem |  |  | 0 |  |  |  | % | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum: |  |  | Datum: |  | Datum:
|  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 21 | % činí : | 0 |  |  | Kč
Základ pro DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
DPH |  |  | 15 | % činí : | 0 |  |  | Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
Poznámky:

## REKAPITULACE
Stavba : - Rek. st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby |  |  | Cenová úroveň : 2021/II
Objekt : SO-01 - D 1.01/4.3 Vytápění objektu a rozvody chl. vody |  |  | Datum zpracování :29.10.2021
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
PSV:
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
| PSV CELKEM | 0 | 0 | 0
INSTALACE:
720 | Zdravotně technické instalace | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0
| INSTALACE CELKEM | 0 | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0 | 0 | 0

## ROZPOČET
Stavba : - Rek. st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby
Objekt : SO-01 - D 1.01/4.3 Vytápění objektu a rozvody chl. vody
SOUPIS PRACÍ
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
PSV:
| oddíl 713 | Izolace tepelné:
1 | C-713463411-0 | IZOL TEP POTRUBI NAVLEKOVYMI POUZDRY | M | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 71311 | Izolace z kaučukových trubic 18-13 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 71312 | Izolace z kaučukových trubic 22-13 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 71313 | Izolace z kaučukových trubic 28-13 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 71314 | Izolace z kaučukových trubic 35-19 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 71315 | Izolace z kaučukových trubic 42-19 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 71316 | Izolace z kaučukových trubic 54-25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 71317 | Izolace z kaučukových trubic 64-25 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | C-713464112-0 | IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 50 | M | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.0001375 | 0.000825
10 | 71318 | Izolace pouzdry z miner. vlny s Al fólií 22-30 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 71319 | Izolace pouzdry z miner. vlny s Al fólií 28-40 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 71320 | Izolace pouzdry z miner. vlny s Al fólií 42-50 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | C-713392431-0 | IZOL TELES OBALENI FOLIE | M2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 0.000288 | 0.001584
14 | 71321 | Izolace z kaučukových pásů samolep., tl. 6 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 71322 | Izolace z kaučukových pásů samolep., tl. 25 mm | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.002409
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA |  |  |  | HMOTNOST
čís. |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Materiál
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
INSTALACE:
| oddíl 722 | Vodovod vnitřní:
16 | C-722176213-0 | MTZ VOD ROZV PLAST SVAR POLYFUZI D 25 | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00034474 | 0.0027579
17 | H-28614312-1 | TRUBKY PP-R PN 10 D 25x3,5 | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00023 | 0.00184
18 | C-722181101-0 | MTZ OCHR POTRUBI Z NAVLEK TRUB DN 25 | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | C-722290234-0 | PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 80 | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 8e-05
| 722 | VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0046779
| oddíl 732 | Strojovny ÚT:
20 | Y-732-0 | DEMONTAZ STROJNIHO VYBAVENI UT | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.07
21 | 73211 | Akumul. nádoba 300 l, 9x hrdlo 6/4", D 550 mm, PN 0,4 MPa | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.058 | 0.058
22 | 73212 | Automat. vakuové odplynění, prac. tlak 05-2,5 bar, max. objem 1m3, 60 W vč. zprovoznění | soub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.006 | 0.006
23 | 73213 | Tlaková exp. nádoba s membránou 18 l, PN 0,4 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.004
24 | C-732429111-0 | MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 25 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.000144 | 0.000144
25 | 73214 | Čerpadlo s el. regulací otáček, Q 3,7m3/h, H 6,5 m, P 5-120W, 230 V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005
26 | C-732429112-0 | MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 40 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00081088 | 0.00081088
27 | 73215 | Čerpadlo s el. regulací otáček, Q 6,7m3/h, H 8 m, P 10-305W, 230 V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01
28 | C-732429113-0 | MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 50 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00081088 | 0.00081088
29 | 73216 | Čerpadlo s el. regulací otáček, Q 9,9 m3/h, H 11 m, P 15-600W, 230 V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.015
30 | C-998732103-0 | STROJOVNY UT PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 732 | STROJOVNY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.16977
| oddíl 733 | Rozvody ÚT:
31 | Y-733-0 | DEMONTAZ ROZVODNEHO POTRUBI UT | M | 48 |  | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0048
32 | C-733223103-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 18/1MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0010089 | 0.0030266
33 | C-733223104-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 22/1MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0011454 | 0.0034363
34 | C-733223105-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 28/1,5MM | M | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.0012487 | 0.008741
35 | C-733223106-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 35/1,5MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0020034 | 0.0060103
36 | C-733223107-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 42/1,5MM | M | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.0021532 | 0.015072
37 | C-733223108-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 54/1,5MM | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.0031966 | 0.031966
38 | C-733223109-0 | POTR MED TVRDE,PAJENI MEK D 64/2MM | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.0047835 | 0.071753
39 | C-733224203-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 18/1MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 9.83e-05 | 0.0002949
40 | C-733224204-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 22/1MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0001524 | 0.0004572
41 | C-733224205-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 28/1,5MM | M | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.0002422 | 0.0016954
42 | C-733224206-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 35/1,5MM | M | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.0002836 | 0.0008508
43 | C-733224207-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 42/1,5MM | M | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.000406 | 0.002842
44 | C-733224208-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 54/1,5MM | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.000655 | 0.00655
45 | C-733224209-0 | PRIPL KOTELNA POTRUBI MED D 64/2MM | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0.0011918 | 0.017877
46 | C-733291101-0 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 35/1,5MM | M | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | C-733291102-0 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED D 64/2,0MM | M | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | C-733141102-0 | ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL DN 50 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.0011819 | 0.0023638
49 | C-733999991-0 | HZS - funkční zkouška | HOD | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | C-998733103-0 | POTRUBI UT PRESUN HMOT VYSKA -24M | T | 0.178 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 733 | ROZVODY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.17774
| oddíl 734 | Armatury ÚT:
51 | Y-734-0 | DEMONTAZ ARMATUR UT | KS | 58 |  | 0 |  | 0 | 1e-05 | 0.00058
52 | C-734209103-0 | MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00021
53 | 73411 | Vypouštěcí kohout kulový, 1/2" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | C-734209104-0 | MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 20 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
55 | 73412 | Vypouštěcí kohout kulový, 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | C-734209112-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 10 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05
57 | 73413 | Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 1,36, 3/8" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | C-734209113-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 15 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00018
59 | 73414 | Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 2,56, 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | 73415 | Pojistný ventil, OP 3 bar, 1/2-3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | 73416 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., 92-480 l/h, zdvih 4 mm, 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | C-734209114-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20 | KS | 26 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00078
63 | 73417 | Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 5,39, 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | 73418 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s lineární char., zdvih 4 mm., 210-1150l/h, 3/4" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | 73419 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 4 mm, 92-480 l/h, 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | 73420 | Servisní armatura exp. nádoby, 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | 73421 | Kulový kohout uzavírací, 3/4" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | C-734209115-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 25 | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 3e-05 | 0.00021
69 | 73422 | Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 8,59, 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 73423 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 6,5 mm, 340-1750 l/h, 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | C-734209116-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 32 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.00024
72 | 73424 | Automat. regul. a vyvaž. ventil s EQM char., zdvih 6,5 mm, 720-3600 l/h, 5/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 73425 | Kulový kohout uzavírací, 5/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | C-734209117-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 40 | KS | 9 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.00036
75 | 73426 | Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 19,3, 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 73427 | Pryžový kompenzátor, 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | 73428 | Kulový kohout uzavírací, 6/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 73429 | Zpětná klapka, 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | 73430 | Filtr, 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | C-734209118-0 | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 50 | KS | 8 |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.00032
81 | 73431 | Vyvaž. ventil bez vyp., 0-4,0 ot., Kvs 32,3, 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | 73432 | Pryžový kompenzátor, 2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | 73433 | Kulový kohout uzavírací, 2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | 73434 | Zpětná klapka, 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | 73435 | Filtr, 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
86 | C-734411111-0 | TEPLOMER PRIMY MALY +OCHRAN POUZDRO | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.0005994 | 0.0035964
87 | C-734421150-0 | TLAKOMER SPODNI PRIPOJ 53312 D 100 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0020894 | 0.0020894
88 | C-734109215-0 | MTZ ARMATUR 2 PRIRUBY PN 16 DN 65 | SOUB | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.007915 | 0.007915
89 | 73436 | Vyvaž. ventil , PN 1,6 MPa, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | C-734999991-0 | HZS - hydronické zaregulování soustavy | HOD | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 734 | ARMATURY ÚT CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.016541
| oddíl 735 | Otopná tělesa:
91 | C-735000912-0 | OPR VYREGUL 2REG VENT/KOH OVL TERMOST | KS | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | 73511 | Termopohon M30x1,5, zdvih 4,5 mm, 230 V, NC | kus | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | 73512 | Elektr. pohon M30x1,5, zdvih 6,5mm, automat. kalibrace, 160 N, 24 V, 0-10 V | kus | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 735 | OTOPNÁ TĚLESA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :