## Titulní list
Nabídka číslo: | N23-0009
název: | HALA DUBINA - PTV
Investor:
Vypracoval: | Petr Daněk
Dne: | 27.01.2023

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 15%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0 | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
3 | Podružný materiál | 0 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0 | 0
5 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
6 | Podružný materiál | 0 | 0
| CELKEM URN | 0 | 0
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba | 0 | 0
| CELKEM HZS | 0 | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8 | Doprava | 0 | 0
| CELKEM VRN | 0 | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0 | 0 | 0
Základ 21%
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: |  | 0
| hodnoty DPH: |  | 0
| náklady včetně DPH: |  | 0
DOPLNIT CENA V KČ,-
DOPOČTENA CENA V KČ,-

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | 0 | 1200 | m | 0 | 21%
2 | 210020305 | kab.žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek | 0 | 80 | m | 0 | 21%
3 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm | 0 | 1 | m2 | 0 | 21%
4 | 210100001 | ukonč.vod..vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 6 | ks | 0 | 21%
5 | 210810046 | CXKH-Rm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) | 0 | 25 | m | 0 | 21%
6 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 | 0 | 2600 | ks | 0 | 21%
7 | 215121150 | jistič 1-pól. nn /do 25A ve skříni | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
8 | 215591216 | příchytka kabelová kov | 0 | 2600 | ks | 0 | 21%
9 | 220270224 | Kabel ERO obvodů | 0 | 2425 | m | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 00012 | CXKE-V 3CX2,5 | 0 | 25 | KS | 0 | 21%
O 2 | 01113214365 | HD-4000, přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5400rpm, WD40PURX | 0 | 2 | KS | 0 | 21%
O 3 | 0111360124 | IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2, minidome 5MPx Starlight, 2,8 mm, IR 30m, WDR 120dB, microSD, PoE, IP67 | 0 | 11 | KS | 0 | 21%
O 4 | 0111360134 | IPC-HDBW2531R-ZS-27135-S2, minidome 5MPx Starlight, 2,7-13,5 mm motorzoom, IR 40m, PoE, WDR 120dB, IP67, IK10, MicroSD | 0 | 10 | KS | 0 | 21%
O 5 | 0111370020 | PFA136 montážní box | 0 | 11 | KS | 0 | 21%
O 6 | 0111370025 | PFA137 montážní box | 0 | 10 | KS | 0 | 21%
O 7 | 0111371505 | NVR5232-4KS2,32ch.@12MPx, max. 320Mbps, 2xHDD, VGA/HDMI, H.265, 1U | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 8 | 022 0602117730 | UTP Cat.6 LSOHFR B2ca-s1,d1,a1, 4pár, drát, 23 AWG, Solarix | 0 | 2425 | KS | 0 | 21%
O 9 | 0505531030 | UBNT EdgeSwitch PoE, 48x 10/100/1000, 4xSFP, 500W | 0 | 3 | KS | 0 | 21%
O 10 | 0507319022 | UPS-2200VA, CyberPower GreenPower Value LCD 2200VA/1260W | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 11 | 160042 | JISTIC JEDNOPOL.LSN 16B/1 | 0 | 1 | Ks | 0 | 21%
O 12 | 1740306 | TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1 320 | 0 | 1200 | M | 0 | 21%
13 | 230016 | NOSNIK 125 | 0 | 80 | Ks | 0 | 21%
14 | 230020 | SPOJOVACI MATERIAL MARS | 0 | 1.6 | KS | 0 | 21%
15 | 230045 | VIKO ZLABU 125 | 0 | 40 | Ks | 0 | 21%
16 | 230050 | ZLAB MARS 125/50 | 0 | 40 | Ks | 0 | 21%
O 17 | 240005 | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 | 0 | 2600 | KS | 0 | 21%
O 18 | 240005 | Ocelové oko - kotvící kabel | 0 | 2600 | KS | 0 | 21%
19 | 240400 | SPOJKA MARS 50 | 0 | 80 | KS | 0 | 21%
O 20 | 799561 | Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
Celkem za materiály:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5,00%): |  |  | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem: |  |  | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Revize elektro | 0 | 5 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Kompletace el.zařízení | 0 | 120 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Kompletační činost | 0 | 110 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Naprogramování ústředny, SW | 0 | 35 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Spolupráce s rev.technikem | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
6 |  | Zaškolení obsluhy | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
7 |  | Projektová dokumentace pro realizaci | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
8 |  | Projektová dokumentace provedení stavby | 0 | 40 | hod. | 0 | 21%
9 |  | Inženýrská činnost projektanta | 0 | 60 | hod. | 0 | 21%
10 |  | Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. | 0 | 1 | hod. | 0 | 21%
11 |  | Montážní práce PTV - technologie | 0 | 160 | hod. | 0 | 21%
12 |  | Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. | 0 | 10 | hod. | 0 | 21%
13 |  | Sekací práce | 0 | 80 | hod. | 0 | 21%
Celkem za práci v HZS:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: |  |  | 0