## Titulní list
Nabídka číslo: | N23-0008
název: | HALA DUBINA - SK
Investor:
Vypracoval: | Petr Daněk
Dne: | 27.01.2023

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | Základ DPH | Základ 21% | Základ 15%
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0 | 0
2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
3 | Podružný materiál | 0 | 0
4 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0 | 0
5 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | 0 | 0
6 | Podružný materiál | 0 | 0
| CELKEM URN | 0 | 0
B. | HZS
7 | Hodinová zúčtovací sazba | 0 | 0
| CELKEM HZS | 0 | 0
C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8 | Doprava | 0 | 0
| CELKEM VRN | 0 | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0 | 0 | 0
Základ 21%
| CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: |  | 0
| hodnoty DPH: |  | 0
| náklady včetně DPH: |  | 0
DOPLNIT CENA V KČ,-
DOPOČTENA CENA V KČ,-

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 | 210010003 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | 0 | 4600 | m | 0 | 21%
2 | 210020305 | kab.žlab MARS 125/50mm vč.víka a podpěrek | 0 | 160 | m | 0 | 21%
3 | 210020922 | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm | 0 | 1 | m2 | 0 | 21%
4 | 210810046 | CXKH-Rm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) | 0 | 100 | m | 0 | 21%
5 | 211010010 | osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 | 0 | 2900 | ks | 0 | 21%
6 | 215121150 | jistič 1-pól. nn /do 25A ve skříni | 0 | 4 | ks | 0 | 21%
7 | 220270224 | Kabel ERO obvodů | 0 | 12180 | m | 0 | 21%
8 | 220270224 | Kabel ERO obvodů | 0 | 2180 | m | 0 | 21%
9 | PC-1009 | Montáž datové zásuvky dvoj | 0 | 87 | ks | 0 | 21%
Celkem za ceník:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem: |  |  | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 | 00012 | CXKE-V 3CX2,5 | 0 | 100 | KS | 0 | 21%
O 2 | 010 0502126470 | RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON, (barva světle šedá) | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 3 | 011 0502127430 | RZA-22-A88-XAX-A1, 19"rozvaděč stojanový 22U/800x800 rozebiratelný, (barva světle šedá) | 0 | 3 | KS | 0 | 21%
O 4 | 012 0502354460 | RAX-PO-X88-XN, podstavec s filtrem pro TRITON 800/800, (barva světle šedá) | 0 | 4 | KS | 0 | 21%
O 5 | 013 0502321220 | RAX-CH-X04-X3, vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní, (barva světle šedá) | 0 | 4 | KS | 0 | 21%
O 6 | 015 0502334130 | Optická vana výsuvná, 2U pro 48xSC, LC-DUPLEX | 0 | 7 | KS | 0 | 21%
O 7 | 016 0501421213 | Pigtail SC (APC), 9/125um, 2m | 0 | 60 | KS | 0 | 21%
O 8 | 017 0501411235 | SC-SC SIMPLEX SM optická spojka (APC) | 0 | 60 | KS | 0 | 21%
O 9 | 018 0501436150 | Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm | 0 | 60 | KS | 0 | 21%
O 10 | 019 0501242730 | Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax | 0 | 10 | KS | 0 | 21%
O 11 | 020 0505531030 | UBNT EdgeSwitch PoE, 48x 10/100/1000, 4xSFP, 500W | 0 | 8 | KS | 0 | 21%
O 12 | 021 0507319176 | UPS-6000VA, CyberPower Online 6000VA/5400W + BAT9A modul, 6U, Rack | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 13 | 022 0507319038 | UPS-3000VA, CyberPower Professional Rackmount XL LCD 3000VA/3000W 2U | 0 | 3 | KS | 0 | 21%
O 14 | 022 0602117730 | UTP Cat.6 LSOHFR B2ca-s1,d1,a1, 4pár, drát, 23 AWG, Solarix | 0 | 12180 | KS | 0 | 21%
O 15 | 022 0602117730 | OPTICKÝ KABEL VÝVOD SM 9/125, 12vl | 0 | 2180 | KS | 0 | 21%
O 16 | 023 0507319039 | Externi baterie pro PRxxxx UPS, CyberPower | 0 | 4 | KS | 0 | 21%
O 17 | 024 0507319205 | SNMP Expansion card, 10/100 Mbps | 0 | 4 | KS | 0 | 21%
O 18 | 025 0701312367 | Rozvodný panel 8x230V s vaničkou, vypínač, 19", 2m, 1U | 0 | 5 | KS | 0 | 21%
O 19 | 028 01107327212 | Server Dell T XeonE2336/16GB/2x480GBSSD+6x3,5"/3y Basic NBD | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 20 | 029 0111386071 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - LM24-L200, 24", LCD, FullHD, VGA, HDMI, 24/7 | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 21 | 030 01107327276 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - Stanice DELL i7/16GB/512GBSSD/3y on-site | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 22 | 0310111386061 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - LM32-B200, 32", FullHD LED LCD, VGA, HDMI, 24/7 | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 23 | 032 0202051015 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - C4 Server SW-C4OEM - OEM verze C4 serveru bez driveru | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 24 | 033 0202052005 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - C4-SW-CUD3, komunikační server pro 1x Dominus3 | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 25 | 034 0202052140 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - C4-SW-CUEXP, kom. server pro 1x Zettler Expert EPS | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 26 | 035 0202052375 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - C4-SW-CUDAHUA, komunikační server pro NVR DAHUA | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 27 | 036 0202059000 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - SVC-INSC, implementace systému C4, servisní práce | 0 | 30 | KS | 0 | 21%
O 28 | 037 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 29 | 038 | GRAFICKÁ NÁDSTAVBA - Programování systému C4 - soubor | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
O 30 | 039 | Rozvaděč OCEP 600/400/210 proSLP | 0 | 8 | KS | 0 | 21%
O 31 | 160042 | JISTIC JEDNOPOL.LSN 16B/1 | 0 | 4 | Ks | 0 | 21%
O 32 | 1740306 | TRUBKA OHEBNA 2323/LPE-1 320 | 0 | 4600 | M | 0 | 21%
33 | 230016 | NOSNIK 125 | 0 | 160 | Ks | 0 | 21%
34 | 230020 | SPOJOVACI MATERIAL MARS | 0 | 3.2 | KS | 0 | 21%
35 | 230045 | VIKO ZLABU 125 | 0 | 80 | Ks | 0 | 21%
36 | 230050 | ZLAB MARS 125/50 | 0 | 80 | Ks | 0 | 21%
O 37 | 240005 | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 | 0 | 2900 | KS | 0 | 21%
38 | 240400 | SPOJKA MARS 50 | 0 | 160 | KS | 0 | 21%
39 | 5014A-A00240 B | Zásuvka DAT CAT 6 2xRJ45 včetně krabice | 0 | 87 | ks | 0 | 21%
O 40 | 799561 | Požární ucpávka - BALENÍ HMOTY PRO UCPÁVKU 5kg | 0 | 1 | KS | 0 | 21%
Celkem za materiály:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Prořez (5,00%): |  |  | 0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem: |  |  | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Revize elektro | 0 | 15 | hod. | 0 | 21%
2 |  | Kompletace el.zařízení | 0 | 165 | hod. | 0 | 21%
3 |  | Kompletační činost | 0 | 260 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Spolupráce s rev.technikem | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Zaškolení obsluhy | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
6 |  | Projektová dokumentace pro realizaci | 0 | 20 | hod. | 0 | 21%
7 |  | Projektová dokumentace provedení stavby | 0 | 60 | hod. | 0 | 21%
8 |  | Inženýrská činnost projektanta | 0 | 55 | hod. | 0 | 21%
9 |  | Plošina, lešení + doprava ( soubor ) cena komplet za stavbu. | 0 | 1 | hod. | 0 | 21%
10 |  | Montážní práce SK - technologie | 0 | 160 | hod. | 0 | 21%
11 |  | Značení - POŽÁRNÍHO PROSTUPU , ZÁPIS DO KNIHY PROSTUPŮ. | 0 | 10 | hod. | 0 | 21%
12 |  | Sekací práce | 0 | 90 | hod. | 0 | 21%
Celkem za práci v HZS:
0
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem: |  |  | 0